Anexo 1

Exemplo de ficheiro de texto, exportado do aparelho colector de dados. Neste caso, é mostrado apenas um resumo da informação recolhida para o ponto número 2 da bomba. É mostrado na primeira tabela um resumo das últimas medições, e na segunda tabela são mostrados os valores do sinal recolhido. Na primeira coluna é mostrado o valor do sinal em mm/s desde a frequência 6.25 Hz a 4996.875 Hz. Na segunda coluna a descrição do sinal é feita em ordem ao tempo, sendo indicado o valor da vibração em g´s deste o instante 0 até ao instante 0.199805 segundos.

| Print Periodic Measurement Point Data ************************************* Database: Bomba Oficina.rbm Report Date: 07-Jun-09 20:42:12 Area: [OF ] - [bb oficina ] Equipment: [bb ] - [bb oficina ] Measurement Point: [2 ] - [lado bb horizontal ] Periodic Vibration Trend Detail Report DATE TIME SPEED LOAD OVERALL PR#01 PR#02 PR#03 PR#04 PR#05 PR#06 ---- ---- ----- ---- ------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- RPM mm/Sec G-sUnitles mm/Sec mm/Sec mm/Sec mm/ (PK ) (P-P) (---) (PK ) (PK ) (PK ) (PK ) 04-Jun-09 16:12 1470 2.80 .713 .285 3.743 .672 .110 .185 .089 04-Jun-09 16:18 1470 2.80 .739 .584 3.422 .673 .149 .218 .128 05-Jun-09 10:53 1470 2.80 1.201 .461 3.504 .983 .331 .440 .177 05-Jun-09 10:57 1470 2.80 1.091 .293 3.427 .999 .282 .249 .097 05-Jun-09 11:01 1470 2.80 1.070 .552 2.617 .973 .341 .246 .107 05-Jun-09 14:11 1470 2.80 1.790 .400 3.119 1.676 .226 .267 .117 05-Jun-09 14:25 1470 2.80 1.357 .514 3.584 1.160 .437 .523 .130 05-Jun-09 14:28 1470 2.80 1.369 .382 3.036 1.204 .429 .457 .134 05-Jun-09 14:36 1470 2.80 25.69 1.797 1.800 17.83 14.27 1.675 .273 05-Jun-09 14:40 1470 2.80 38.54 2.976 2.181 25.17 22.40 2.443 .372 05-Jun-09 14:50 1470 2.80 1.106 .494 2.936 .757 .498 .471 .190 05-Jun-09 14:54 1470 2.80 2.175 .710 3.594 2.042 .353 .570 .222 05-Jun-09 15:02 1470 2.80 16.90 1.905 2.662 10.01 10.69 1.494 .380 05-Jun-09 15:06 1470 2.80 16.48 1.878 2.595 10.21 10.14 1.189 .360 05-Jun-09 16:15 1470 2.80 23.60 3.695 2.200 1.418 22.93 3.916 2.270 05-Jun-09 16:18 1470 2.80 33.64 4.539 1.944 1.136 33.17 4.933 1.613 05-Jun-09 16:21 1470 2.80 9.652 2.541 3.055 1.329 7.812 5.031 1.087 05-Jun-09 16:27 1470 2.80 6.869 1.074 2.683 4.445 4.331 2.134 .282 05-Jun-09 16:29 1470 2.80 4.730 1.465 3.973 2.088 3.730 1.798 .395 05-Jun-09 16:37 1470 2.80 22.78 2.156 2.796 21.74 4.608 3.269 .970 05-Jun-09 16:41 1470 2.80 9.551 4.007 5.568 3.861 6.227 4.624 1.211 05-Jun-09 16:49 1470 2.80 .768 .674 3.485 .446 .514 .269 .208 05-Jun-09 16:51 1470 2.80 .774 .506 3.082 .448 .478 .342 .203 Baseline = .713 .285 3.743 .672 .110 .185 .089 Average = 1.374 .479 3.292 1.259 .351 .297 .121 Sigma = .581 .143 .348 .572 .174 .096 .022 |  |
| --- | --- |
| Spectra Values Report Date/Time: 05-Jun-09 12:02:07 Speed: 1470 RPM LOAD: 2.80 Window: Hanning Priority: Tag: Label: Number of Lines: 1598 Frequency ( Hz) mm/Sec (PK ) --------------- --------------- 6.250000 .008974 9.375000 .009659 12.500000 .012331 15.625000 .024935 18.750000 .099193 21.875000 1.350342 25.000000 1.850144 28.125000 .622560 31.250000 .031512 34.375000 .010824 37.500000 .012605 40.625000 .041924 ----------------------------------------- 4893.750000 .000903 4896.875000 .000801 4900.000000 .000595 4903.125000 .000749 4906.250000 .000672 4909.375000 .000728 4912.500000 .000779 4915.625000 .000460 4918.750000 .000608 4921.875000 .000591 4925.000000 .000552 4928.125000 .000724 4931.250000 .000732 4934.375000 .000522 4937.500000 .000516 4940.625000 .000473 4943.750000 .000754 4946.875000 .000818 4950.000000 .001040 4953.125000 .000899 4956.250000 .000582 4959.375000 .000621 4962.500000 .000826 4965.625000 .000689 4968.750000 .000728 4971.875000 .000599 4975.000000 .000651 4978.125000 .000537 4981.250000 .000595 4984.375000 .001130 4987.500000 .001058 4990.625000 .001233 4993.750000 .001276 4996.875000 .001173 | Waveform Values Report Date/Time: 05-Jun-09 12:02:07 Speed: 1470 RPM LOAD: 2.80 Priority: Tag: Label: Number of Samples: 1024 Time (Secs) G-s ----------- -------- .000000 -.133690 .000195 -.074136 .000391 .034054 .000586 -.160566 .000781 .093074 .000977 -.046458 .001172 -.109143 .001367 .105787 .001563 -.082649 .001758 .047683 .001953 .005766 .002148 -.146212 .002344 .022411 ------------------------------------------- .193359 .059324 .193555 .112477 .193750 .084771 .193945 .147259 .194141 .095311 .194336 .111724 .194531 .193034 .194727 .070617 .194922 .132653 .195117 .166382 .195313 .089740 .195508 .182945 .195703 .105098 .195898 .121662 .196094 .183246 .196289 .027402 .196484 .141387 .196680 .147410 .196875 .047278 .197070 .166231 .197266 .063239 .197461 .100280 .197656 .206736 .197852 .048182 .198047 .132352 .198242 .163220 .198437 .080706 .198633 .185505 .198828 .125878 .199023 .113832 .199219 .121210 .199414 .027704 .199609 .165177 .199805 .132352 |